## Sheet1
公司名称 | 国家名称 | 省份名称 | 园区名称 | 栋数名称 | 楼层 | 房间编号 | 所属系统 | 所属子系统 | 设备类型名称 | 设备编号 | 设备名称 | 厂商 | 型号 | 投产日期
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-1 | 制冷站控制室DDC1控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-2 | 制冷站控制室DDC1控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-3 | 制冷站控制室DDC1控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-4 | 制冷站控制室DDC1控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-5 | 制冷站控制室DDC2控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-6 | 制冷站控制室DDC2控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-7 | 制冷站控制室DDC2控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-8 | 制冷站控制室DDC2控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-9 | 制冷站控制室DDC3控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-10 | 制冷站控制室DDC3控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-11 | 制冷站控制室DDC3控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-12 | 制冷站控制室DDC3控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-13 | 制冷站控制室DDC4控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-14 | 制冷站控制室DDC4控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-15 | 制冷站控制室DDC4控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-16 | 制冷站控制室DDC4控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-17 | 制冷站控制室DDC5控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-18 | 制冷站控制室DDC5控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-19 | 制冷站控制室DDC5控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-20 | 制冷站控制室DDC5控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-21 | 制冷站控制室DDC6控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-22 | 制冷站控制室DDC6控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-23 | 制冷站控制室DDC6控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-24 | 制冷站控制室DDC6控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-25 | 制冷站控制室DDC7控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-26 | 制冷站控制室DDC7控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-27 | 制冷站控制室DDC7控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-28 | 制冷站控制室DDC7控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-29 | 制冷站控制室DDC8控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-30 | 制冷站控制室DDC8控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-31 | 制冷站控制室DDC8控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-32 | 制冷站控制室DDC8控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-33 | 制冷站控制室DDC9A控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-PC-6A | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-34 | 制冷站控制室DDC9A控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-35 | 制冷站控制室DDC9A控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-36 | 制冷站控制室DDC9A控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-37 | 制冷站控制室DDC9B控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-38 | 制冷站控制室DDC9B控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-39 | 制冷站控制室DDC10-1F1控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-40 | 制冷站控制室DDC10-1F1控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-41 | 制冷站控制室DDC10-1F1控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-42 | 制冷站控制室DDC10-1F1控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-43 | 制冷站控制室DDC10-1F1控制箱5#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-44 | 制冷站控制室DDC10-1F2控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-45 | 制冷站控制室DDC10-1F2控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-46 | 制冷站控制室DDC10-1F2控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-47 | 制冷站控制室DDC10-1F2控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-48 | 制冷站控制室DDC10-1F2控制箱5#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-49 | 制冷站控制室DDC11控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-50 | 制冷站控制室DDC11控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-51 | 制冷站控制室DDC11控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-52 | 制冷站控制室DDC11控制箱4#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-53 | 制冷站控制室DDC11控制箱5#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 1楼 | SCR0101 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-54 | 制冷站控制室DDC11控制箱6#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 2楼 | ALB0204 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-1 | 2F4#弱电间DDC10-2F控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 2楼 | ALB0204 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-2 | 2F4#弱电间DDC10-2F控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 2楼 | ALB0204 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-3 | 2F4#弱电间DDC10-2F控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 3楼 | ALB0304 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-1 | 3F4#弱电间DDC10-3F控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 3楼 | ALB0304 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-2 | 3F4#弱电间DDC10-3F控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 3楼 | ALB0304 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-3 | 3F4#弱电间DDC10-3F控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 4楼 | ALB0404 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-1 | 4F4#弱电间DDC10-4F控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 4楼 | ALB0404 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-2 | 4F4#弱电间DDC10-4F控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 4楼 | ALB0404 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-3 | 4F4#弱电间DDC10-4F控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2021-04-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 5楼 | SCT0501 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-1 | 冷却塔配电室DDC10-RF1控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-IPC | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 5楼 | SCT0501 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-2 | 冷却塔配电室DDC10-RF2控制箱1#控制模块 | 霍尼韦尔 | CP-EXPIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 5楼 | SCT0501 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-3 | 冷却塔配电室DDC10-RF2控制箱2#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01
云下科技 | 中国 | 广东 | 广州汇云 | 汇云1栋 | 5楼 | SCT0501 | 弱电系统 | 楼宇设备自控系统（BA系统） | 控制模块 | CMOD-4 | 冷却塔配电室DDC10-RF2控制箱3#控制模块 | 霍尼韦尔 | CPO-DIO | 2020-01-01